Информация о проведении гидравлических испытаний котельных и тепловых сетей.

1. График  гидравлических испытаний котельных и тепловых сетей

| Наименование муниципального образования | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Вешкаймский район | 23.04.2025 по 20.05.2025 | Саранцев А.П. |

2. Информация о результатах гидравлических испытаний

| Наименование муниципального образования | По состоянию на 23.04.2025 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего выявлено порывов, свищей, неисправностей | Устране-но | Не устранено | В работе | Срок устранения по графику |
| МО Вешкаймское городское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.08.2025 |
| МО Чуфаровское городское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.07.2025 |
| Итого по МО « Вешкаймский район» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

3. Характеристика и сроки устранения порывов

| № п/п | Местонахожде-ние порыва | Наименование тепло-источника | Характеристика требуемых работ | График проведения гидравли- ческих ис- пытаний | Дата возник- новения порыва | Плановый срок устране- ния | Фактический срок устра-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Шубин Владимир Викторович

884243-2-19-97

График испытаний на гидравлическую прочность и плотность тепловых    	                  сетей  на ПУ р.п. Вешкайма в 2025 году

| № Котельной | Адрес нахождения котельной | Дата проведения испытаний | Руководитель испытаний, должность | Исполнитель работ, должность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Вешкайма, ул. Рабочая, 28А | 19-20.05 2025 | Бирюков В.А., Начальник ПУ | Саранцев А.П., мастер тепл. сетей |
| 2 | р.п. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, 15К | 15-16.05 2025 | Бирюков В.А., Начальник ПУ | Саранцев А.П., мастер тепл. сетей |
| 5 | р.п. Вешкайма, ул. Железнодорожная, 2А | 13-15.05. 2025 | Бирюков В.А., Начальник ПУ | Саранцев А.П., мастер тепл. сетей |
| 6 | р.п. Чуфарово, ул. Спортивная | 05-06.05. 2025 | Бирюков В.А., Начальник ПУ | Саранцев А.П., мастер тепл. сетей |
| 7 | р.п. Чуфарово, ул. Заводская, 1 | 23.04. 2025 | Бирюков В.А., Начальник ПУ | Саранцев А.П., мастер тепл. сетей |
| 1 | с. Ермоловка, ул. Центральная, 99А | 24.04 2025 | Бирюков В.А., Начальник ПУ | Саранцев А.П., мастер тепл. сетей |
| 2 | с. Ермоловка, пер. Школьный, 13Б | 24.04. 2025 | Бирюков В.А., Начальник ПУ | Саранцев А.П., мастер тепл. сетей |
| 3 | с. Ермоловка, ул. Центральная, 122В | 25.04. 2025 | Бирюков В.А., Начальник ПУ | Саранцев А.П., мастер тепл. сетей |
| 1 | с. Бекетовка, ул. Центральная, 93 | 28.04. 2025 | Бирюков В.А., Начальник ПУ | Саранцев А.П., мастер тепл. сетей |
| 4 | Котельная РБ ул. Больничная, 1в ГВС | 07.05.2025 | Бирюков В.А., Начальник ПУ | Саранцев А.П., мастер тепл. сетей |
|  | Котельная РБ ул. Больничная, 1в, отопление | 07.05.2025 | Бирюков В.А., Начальник ПУ | Саранцев А.П., мастер тепл. сетей |